 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания [<\*>](#Par1694)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Категория инвалидов  (вид нарушения)  |  Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [<\*>](#Par1694) |
| 1  | Все категории инвалидов и МГН  | ВНД, ДУ |
|  | в том числе инвалиды:  |  |
| 2  | передвигающиеся на креслах-колясках  | ВНД |
| 3  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  | ДУ |
| 4  | с нарушениями зрения  | ДУ |
| 5  | с нарушениями слуха  | ДУ |
| 6  | с нарушениями умственного развития  | ДУ |

 --------------------------------

 <\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Основные структурно-функциональные зоны  |  Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов [<\*\*>](#Par1722) |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 2  | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 4  | Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)  | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения  | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 6  | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | ДП-В |

 --------------------------------

 <\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

\_\_**Доступно частично избирательно (О,С,Г,У)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Основные структурно-функциональные зоны  объекта  | Рекомендации по адаптации бъекта (вид работы) [<\*>](#Par1761) |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2  | Вход (входы) в здание  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания в т.ч. пути эвакуации)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8  | Все зоны и участки  |  |

 --------------------------------

 <\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_не планируется

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_не размещена\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование сайта, портала)

 **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "\_02\_"\_СЕНТЯБРЯ\_ 2015г.

2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_7\_\_\_\_\_\_\_ от "\_02\_" \_СЕНТЯБРЯ\_ 2015 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,

тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) [<\*>](#Par1892) с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Категория инвалидов (вид нарушения)  |  Вариант организации доступности объекта  |
| 1  | Все категории инвалидов и МГН  |  ВНД, ДУ |
|  |  в том числе инвалиды:  |  |
| 2  | передвигающиеся на креслах-колясках  |  ВНД |
| 3  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  |  ДУ |
| 4  | с нарушениями зрения  |  ДУ |
| 5  | с нарушениями слуха  |  ДУ |
| 6  | с нарушениями умственного развития  |  ДУ |

 --------------------------------

 <\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

 **4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных**

 **структурных элементов объекта)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Nп/п |  Основные структурно-функциональные зоны объекта  |  Рекомендации по адаптации объекта(вид работы) [<\*>](#Par1922) |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 2  | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 4  | Зона целевого назначения(целевого посещения объекта)  | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения  | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)  | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | ДП-В |
| 8  | Все зоны и участки  |  |

 --------------------------------

 <\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской

Федерации согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи

 уполномоченного представителя объекта)



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | в том числе инвалиды:  |  |
| 2  | передвигающиеся на креслах-колясках  | ВНД |
| 3  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  | ДУ |
| 4  | с нарушениями зрения  | ДУ |
| 5  | с нарушениями слуха  | ДУ |
| 6  | с нарушениями умственного развития  | ДУ |

 --------------------------------

 <\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Основные  структурно-функциональные зоны  | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов [<\*\*>](#Par2045) |  Приложение  |
| N на плане | N фото |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДЧ-И (О,С,Г,У) | 1 |  1,2 |
| 2  | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (О,С,Г,У) | 3,4,5 |  3,4,5 |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | ДЧ-И (О,С,Г,У) | 6,9,13,16,17,11,14,18,20,21,22 | 6,9,13,16,17,11,14,18,20,21,22 |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | ДЧ-И (О,С,Г,У) | 7,9,10,11,14,15,18 | 7,9,10,11,14,15,18 |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С,Г,У) | 20,21, 22 | 20,21, 22 |
| 6  | Система информации и связи (на всех зонах)  | ДЧ-И (О,С,Г,У) | 6,9,13 | 6,9,13 |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | ДП-В |  | 24,25,26,27 |

 --------------------------------

 <\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

\_\_\_\_\_**Доступно частично избирательно (О,С,Г,У)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Управленческое решение (проект)**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Основные структурно-функциональные зоны объекта  | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [<\*>](#Par2084) |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2  | Вход (входы) в здание  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8  | Все зоны и участки  |  |

 --------------------------------

 <\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_не планируется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование сайта, портала)

 Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N \_7\_\_\_ от "02 " сентября 2015 г.

**I. Результаты обследования:** **1. Территории, прилегающей к зданию (участка)** Одноэтажное нежилое здание Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Западнодвинского района детский сад №1 172610 Тверская об., г.Западная Двина, ул.Кирова, д.30

 Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |  Выявленные нарушения и замечания  |  Работы по адаптации объектов  |
| есть/ нет  | N на плане |  N фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория)  | Содержание  | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию  | есть | 1 |  1 | Не соответствует нормам СНиП |  все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории  | есть | 1,2 | 1,2 | Не соотв. нормам СНиП |  все | Приведение в соотв. с нормами СНиП |  |
| 1.3 | Лестница (наружная)  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный)  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны  |  Состояние доступности [<\*>](#Par2217) (к [пункту 3.4](#Par2016)Акта обследования ОСИ)  | Приложение |  Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#Par2218) к [пункту 4.1](#Par2056) Акта обследования ОСИ  |
| Nнаплане |  N фото |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) |  ДЧ-И | 1 | 1,2 |  Индивидуальное решение с ТСР |

-------------------------------<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна условно

 Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N \_\_7\_\_ от "\_02\_" \_\_сентября\_\_ 2015 г.

**I. Результаты обследования:**  **2. Входа (входов) в здание**

 Одноэтажное нежилое здание Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Западнодвинского района детский сад №1 172610 Тверская об., г.Западная Двина, ул.Кирова, д.30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |  Выявленные нарушения и замечания  |  Работы по адаптации объектов  |
| есть/ нет  | N на плане |  N фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория)  | Содержание  | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная)  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный)  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью)  | есть | 4,5 | 4,5 | Не соответствует нормам СНиП |  все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.4 | Дверь (входная)  | есть | 3,4,5 | 3,4,5 | Не соответствует нормам СНиП |  все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.5 | Тамбур  | есть | 8,12,23 | 8,12,23 | Не соответствует нормам СНиП |  все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны  |  Состояние доступности [<\*>](#Par2274) (к [пункту 3.4](#Par2016)Акта обследования ОСИ)  | Приложение |  Рекомендации по адаптации(вид работы) [<\*\*>](#Par2275) к [пункту 4.1](#Par2056) Акта обследования ОСИ  |
| Nна плане |  N фото |
| Вход в здание |  ДЧ-И (О,С,Г,У) | 3,4,5 | 3,4,5 | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. Комментарий к заключению: **вход в здание доступен инвалидам (О,С,Г,У)**

 Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N \_7\_\_\_ от "02" сентября 2015 г.

**I. Результаты обследования:** **3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

 Одноэтажного нежилого здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Западнодвинского района детский сад №1 172610 Тверская об., г.Западная Двина, ул.Кирова, д.30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |  Выявленные нарушения и замечания  |  Работы по адаптации объектов  |
| есть/ нет  | N на плане |  N фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория)  | Содержание  | Виды работ |
| 3.1 | Коридор(вестибюль, зона ожидания,галерея,балкон  | есть | 6,9,13 | 6,9,13 | Не соответствует нормам СНиП |  все | Приведение в соотв. с нормами СНиП |  |
| 3.2 | Лестница(внутри здания)  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания)  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник)  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь  | есть | 6,9,13 | 6,9,13 | Не соответствует нормам СНиП |  все | Приведение в соотв. с нормами СНиП |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)  | есть | 16,17 | 16,17 | Не соотв. нормам СНиП |  все | Приведение в соотв.с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны  Пути движения внутри здания(в т.ч. пути эвакуации)  |  Состояние доступности [<\*>](#Par2335) (к [пункту 3.4](#Par2016)Акта обследования ОСИ) ДЧ-И (О,С,Г,У)  | Приложение |  Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#Par2336) к [пункту 4.1](#Par2056) Акта обследования ОСИ  Индивидуальное решение с ТСР |
| N на плане 6,9,13,11,14,18,20,21,22,16,17 |  N Фото6,9,13,11,14,18,20,21,22,16,17 |

--------------------------------<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. <\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. Комментарий к заключению: путь движения внутри здания доступен частично избирательно (О,С,Г,У)

 Приложение 4(I) к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N \_\_7\_\_ от "02 " сентября 2015 г.

**I. Результаты обследования:** **4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Одноэтажного нежилого здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Западнодвинского района детский сад №1 172610 Тверская об., г.Западная Двина, ул.Кирова, д.30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |  Выявленные нарушения и замечания  |  Работы по адаптации объектов  |
| есть/ нет  | N на плане |  N фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория  | Содержание  | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания  | есть | 11,14,18 | 11,14,18 | Не соответствует нормам СНиП |  все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны  |  Состояние доступности [<\*>](#Par2399) (к [пункту 3.4](#Par2016)Акта обследования ОСИ)  | Приложение |  Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#Par2400)к [пункту 4.1](#Par2056)Акта обследования ОСИ  |
| N на плане |  N фото |
| Зона целевого назначения здания |  ДЧ-И (О,С,Г,У) | 11,14,18 | 11,14,18 | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения доступны частично избирательно (О,С,Г,У)

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N \_7\_\_\_ от "02" сентября 2015г.

**I. Результаты обследования:** **4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

 Вариант II - места приложения труда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |  Выявленные нарушения и замечания  |  Работы по адаптации объектов  |
| есть/ нет  | N на плане |  N фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория)  | Содержание  | Виды работ |
| Места приложения труда  | нет |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны  |  Состояние доступности [<\*>](#Par2445) (к [пункту 3.4](#Par2016)Акта обследования ОСИ)  | Приложение |  Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](#Par2446) к [пункту 4.1](#Par2056) Акта обследования ОСИ  |
| N на плане |  N фото |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_7\_\_\_\_ от «\_02\_\_» \_\_\_\_\_201\_5\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Одноэтажного нежилого здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Западнодвинского района детский сад №1 172610 Тверская об., г.Западная Двина, ул.Кирова, д.30

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 19,2021,22 |  1920,21,22 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 6,9,13 | 6,9,13 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации по адаптации**(вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (О,С,Г,У) | 19,2021,22 | 19,20,21,22 | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны частично избирательно (О,С,Г,У)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_7\_\_\_ от «\_02\_\_» \_\_\_\_201\_5\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Одноэтажного нежилого здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Западнодвинского района детский сад №1 172610 Тверская об., г.Западная Двина, ул.Кирова, д.30

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения****и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 6,9,13 | 6,9,13 | Замечаний нет | все |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие средств | все | Индивидуальное решение с ТСР(акустические средства) |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие средств | все | Индивидуальное решение с ТСР(тактильные средства) |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | **Рекомендации****по адаптации**(вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №фото |
| Системы информации на объекте | ДЧ - В | 6,9,13 | 6,9,13 | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации (визуальные средства) не объекте доступна частично всем\_\_\_\_\_\_