

3.2.2. время движения (пешком) **5** мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да*, нет)*

3.2.4. Перекрестки**: нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная**; нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать **нет**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания [<\*>](#Par1694)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации  доступности объекта  (формы обслуживания) [<\*>](#Par1694) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | **ВНД,ДУ** |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ВНД** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **ВНД** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ДУ** |
| 5 | с нарушениями слуха | **ДУ** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **ДУ** |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в  том числе для основных  категорий инвалидов [<\*\*>](#Par1722) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-В** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДЧ-И (О,С,Г,У)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | **ДЧ-И (О,С,Г,У)** |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | **ДЧ-И (О,С,Г,У)** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-И (О,С,Г,У)** |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ВНД** |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | **ДП-В** |

--------------------------------

<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны  объекта | Рекомендации по адаптации  объекта (вид работы) [<\*>](#Par1761) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 6 | Система информации на объекте  (на всех зонах) | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 8 | Все зоны и участки |  |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **не определён**

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, ***не требуется*** (нужное подчеркнуть):

Согласование

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата ***не размещена***

(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



3.2.2. время движения (пешком) **5** мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: ***нерегулируемые***; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,

тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать **нет**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) [<\*>](#Par1892) с учетом

[СП 35-101-2001](consultantplus://offline/ref=54225E4B8196BAEE95F4C99A2A4055FDAB38BEDA83B9D97A085D22n8bDG)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации  доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | **ВНД,ДУ** |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | **ВНД** |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **ВНД** |
| 4 | с нарушениями зрения | **ДУ** |
| 5 | с нарушениями слуха | **ДУ** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **ДУ** |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных

структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по  адаптации объекта  (вид работы) [<\*>](#Par1922) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДП-В** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДЧ-И (О,С,Г,У)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути  эвакуации) | **ДЧ-И (О,С,Г,У)** |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения  объекта) | **ДЧ-И (О,С,Г,У)** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-И (О,С,Г,У)** |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | **ВНД** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДП-В** |
| 8 | Все зоны и участки |  |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт


(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской

Федерации согласовано \_\_\_\_\_Фёдорова С.И.директор МБОУ «Ильинская СОШ»Западнодвинского района Тверской области; телефон: 8 48(265)41193

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | с нарушениями зрения | **ДУ** |
| 5 | с нарушениями слуха | **ДУ** |
| 6 | с нарушениями умственного развития | **ДУ** |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные  структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для  основных категорий  инвалидов [<\*\*>](#Par2045) | Приложение | |
| N на  плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию  (участок) | **ДЧ-И (О,С,Г,У)** | 1 | 1-4 |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДЧ-И (О,С,Г,У)** | 2,3 | 5,6,7 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри  здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДЧ-И (О,С,Г,У)** | 4 | 8-13 |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) |  | 5 | 14-17 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  | 6 | 18-23 |
| 6 | Система информации и связи  (на всех зонах) | **ВНД** |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | **ДП-В** | 7 | 1 |

--------------------------------

<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны  объекта | Рекомендации по адаптации  объекта (вид работы) [<\*>](#Par2084) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.  пути эвакуации) | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого  посещения объекта) | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 6 | Система информации на объекте (на всех  зонах) | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки  транспорта) | **Индивидуальное решение с ТСР** |
| 8 | Все зоны и участки |  |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_\_2\_\_ от "28\_\_" \_08\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Ильинская СОШ», с. Ильино, Западнодвинский район, Тверская область, ул. Советская, дом 5

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1,2 | не соответствует нормам СНиП | все | Провести в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на  территории | есть | 1А | 3,4 |  | все | Провести в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#Par2217)  (к [пункту 3.4](#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](#Par2218)  к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Территория прилегающая к зданию | ДЧ-И | 1, 1А | 1-4 | Индивидуальное решение с ТСР |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_2\_\_\_ от "28\_\_" \_\_\_08\_\_\_\_ 2015\_\_ г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Ильинская СОШ», с. Ильино, Западнодвинский район, Тверская область, ул. Советская, дом 5

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед  дверью) | есть | 2 | 5 | Не соответствует нормам СНиП | все | Привеоти в соответствии с нормами СНиП |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2А | 6 | Не соответствует нормам СНиП |  | Привеоти в соответствии с нормами СНиП |  |
| 2.5 | Тамбур | есть | 3 | 7 | Не соответствует нормам СНиП |  | Привеоти в соответствии с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#Par2274)  (к [пункту 3.4](#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](#Par2275) к  [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Вход (выход)в здание | ДЧ-И (О,С,Г,У) | 2,2А,3 | 5-7 | Индивидуальное решение с ТСР |

-------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-И

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_2\_\_\_ от "\_28\_" \_\_08\_\_\_\_\_ 2015г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Ильинская СОШ», с. Ильино, Западнодвинский район, Тверская область, ул. Советская, дом 5

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона  ожидания, галерея, балкон) | есть | 4 | 8-10 | Не соответствует нормам СНиП | все | Привести в соответствие с норами СНиП |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 4 |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Привести в соответствие с нормами СНиП |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или  подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны  безопасности) | есть | 4А | 11-13 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#Par2335)  (к [пункту 3.4](#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#Par2336)  к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
|  |  |  |  |  |
| Пути | ДЧ-И (О,С,Г,У) | 4,4А | 8-13 | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О,С,Г,У)

Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_2\_\_\_ от "\_28\_" \_\_08\_\_\_\_\_ 2015 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Ильинская СОШ», с. Ильино, Западнодвинский район, Тверская область, ул. Советская, дом 5

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 4.1 | Кабинетная форма  обслуживания | есть | 5 | 14-17 | Не соответствует нормам СНиП | все | Привести в соответствие с норами СНиП |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма  обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с  перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального  обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#Par2399)  (к [пункту 3.4](#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#Par2400)  к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Зоны целевого назначения здания | ДЧ –И (О,С.Г.У) | 5 | 14-17 | Индивидуальное решение с ТСР |
|  |  |  |  |  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ-И(О,С.Г.У)\_

(Приложение 5)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N \_2\_\_\_ от "28\_\_" \_\_08\_\_\_\_\_ 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ «Ильинская СОШ», с. Ильино, Западнодвинский район, Тверская область, ул. Советская, дом 5

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 6 | 18-21 | Не соответствует нормам СНиП | все | Привести в соответствие с нормами СНиП |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 6А | 22,23 | Не соответствует нормам СНиП | все | Привести в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (О,С,Г,У) | 6, 6А | 18-23 | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны частично избирательно (О,С,Г,У)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ \_2\_\_от «28\_\_» \_\_\_\_\_08\_\_\_\_\_2015 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

\_\_\_\_\_\_ МБОУ «Ильинская СОШ», с. Ильино, Западнодвинский район, Тверская область, ул. Советская, дом 5

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | №фото |
| Системы информации на объекте |  |  |  |  |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: