| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б, ДУ |
| --- | --- | --- |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б, ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | Б, ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б, ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А" (доступны все участки и помещения),    "Б"(доступны специально выделенные участки) "ДУ"(доступны с дополнительной     помощью сотрудника), "ВНД"(временно недоступны).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, С, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И ( Г,С, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступно частично избирательно (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки |  |

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ –до 2020г.

в рамках исполнения _______________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ

по адаптации: доступность объекта для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)

___________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

___________________________________________________________________________

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается  не имеется

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта

Российской Федерации дата _________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "15" сентября 2015 г.

2. Акта обследования объекта:  акта №16 от "15" сентября 2015 г.

3. Решения Комиссии _________________________ от "__" _____________ 20__ г.

СП 35-101-2001

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б, ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б, ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | Б, ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б, ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных

структурных элементов объекта)

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки |  |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской

Федерации согласовано _____________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи

уполномоченного представителя объекта)

| п/п | структурно-функциональные зоны | доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | 5 | Т-1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В | 7 | В-1 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, С, Г,У) | Обозн. стрелками | П-1 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В | 12,13 | з-1 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С ,Г, У) | 14 | С-1 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,С) |  | И-1,И-2 И-3,И-4 И-5 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И | Обозн. стрелками от 1 до 2 | П-1 |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен частично

Избирательно (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки |  |

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ – до 2020г.

в рамках исполнения _______________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения работ по адаптации: доступность объекта для всех категорий инвалидов Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ___________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование  Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения        доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования

### Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 16 от "15" сентября 2015 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание РДК, Тверская область, г.Западная Двина, ул.Культурная, д.5

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Нет |  |  |  | Все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  |  |  | Все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | Все | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Ремонт текущий |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | Все | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Ремонт текущий |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Нет |  |  |  | Все | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Ремонт текущий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участку) | ДЧ-В |  |  | Ремонт текущий, Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

### Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 16 от "15" сентября 2015 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 2. Входа (входов) в здание

Здание РДК, Тверская область, г.Западная Двина, ул.Культурная, д.5

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | Все | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Ремонт текущий |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | Все | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Ремонт текущий |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть |  |  | Соответствует нормам СНиП | Все |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | Все | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивиду-альное решение с ТСР |
| 2.5 | Тамбур | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | Все | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивиду-альное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДЧ-В |  |  | Ремонт текущий, Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

### Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 16 от "15" сентября 2015 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

Здание РДК, Тверская область, г.Западная Двина, ул.Культурная, д.5

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | Все | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | Все | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет |  |  |  |  |  | Технические решения невозможны |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет |  |  |  |  |  | технические решения невозможны |
| 3.5 | Дверь | Есть |  |  | Соответствует нормам СНиП |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | Все | Приведение в соответствие с нормами СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

### Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 16 от "15" сентября 2015 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Здание РДК, Тверская область, г.Западная Двина, ул.Культурная, д.5

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер жание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть |  |  | Не соответ-ствует нормам СНиП | Все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-В |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

### Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 16 от "15" сентября 2015 г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __16____

от«_15__»__ сентября  2015г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 14 |  | Не соответствует дверной проем, унитазы | К,О | ВНД | Технические решения невозможны из-за малой площади помещения |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  | ВНД | Технические решения невозможны |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  | ВНД | Технические решения невозможны |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С ,Г, У) | 14 |  | Организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __16____

от «_15__» _09  __2015г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | З-1 И-1 И-3 |  | К, О,Г | ДЧ-И (К,С) |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | К,О,С | ВНД | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  | В-1 С-1 И-2 И-5 | Отсутствие тактильных разметок | С | ДЧ-И (К,О,С) | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | №фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К,С) |  | З-1,И-1 И-3, В-1 С-1,И-2 И-5 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации (визуальные средства) на объекте доступна частично избирательно  (К,О,С,Г,У)