3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2. время движения (пешком) ___7_ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- нет

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная,

визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъём в гору)_________

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (___________________)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД, ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ– И (О,С,Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ– И (О,С,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ– И (О,С,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ– И (О,С,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ– И (О,С,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ– И (О,С,Г,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ– И (О,С,Г,У) |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

___________________________________________________________________________

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ ______________________________________________

в рамках исполнения _______________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения  работ

по адаптации ______________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)

___________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

___________________________________________________________________________

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

___________________________________________________________________________

4.5.   Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта

Российской Федерации дата _________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "_01_" сентября_ 2015__ г.

2. Акта обследования объекта: N акта_1__ от "_01_" сентября 2015_ г.

3. Решения Комиссии _________________________ от "__" _____________ 20__ г.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту:   акустическая,

тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъём в гору______)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с  учетом

СП 35-101-2001

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД , ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных

структурных элементов объекта)

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской

Федерации согласовано Заведующей МАДОУ детским садом «Светлячок» Ивановой Т.С. тел. (8-48-265-2-16-33)_____________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи

уполномоченного представителя объекта)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД , ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ– В (К,О,С,Г,У) |  | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ– И (О,С,Г,У) |  | 2,3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ– И (О,С,Г,У) |  | 5,6,10 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ– И (О,С,Г,У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ– И (О,С,Г,У) |  | 11-19 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ– И (О,С,Г,У) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ– И (О,С,Г,У) |  | 24,25, 26,27, 28 |

--------------------------------

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

___________________________________________________________________________

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____не планируется__________________________

в рамках исполнения _______________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения

работ по адаптации ________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности)

___________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ___________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование  Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5.  согласование с общественными организациями инвалидов ______________

__________________________________________________________________________;

4.4.6. другое ____________________________________________________________.

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.7.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности

субъекта Российской Федерации _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

### Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N __4__ от"01" сентября 2015г.

.

#### I. Результаты обследования:

##### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное  образовательное  учреждение Западнодвинского района детский сад «Светлячок»; 172610; Тверская обл.; г. Западная Двина, ул. Калинина; д.17; пом. 2._

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 2 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | 3 | Не соответствует нормам СНиП |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДЧ-И |  | 1-3 | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна условно

### Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N _4___ от "01" сентября 2015г.

#### I. Результаты обследования:

##### 2. Входа (входов) в здание

##### Муниципальное автономное дошкольное  образовательное  учреждение Западнодвинского района детский сад «Светлячок»; 172610; Тверская обл.; г. Западная Двина, ул. Калинина; д.17; пом. 2._

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 3 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 2 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 2 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 4 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-И (К, О, С, Г) |  | 2-4 | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание доступен инвалидам (К, О, С, Г)

### Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N __4__ от"01" сентября 2015г.

#### I. Результаты обследования:

##### 3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

##### Муниципальное автономное дошкольное  образовательное  учреждение Западнодвинского района детский сад «Светлячок»; 172610; Тверская обл.; г. Западная Двина, ул. Калинина; д.17; пом. 2._

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания,галерея, балкон) | есть |  | 5,6 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 7,8,9 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  | все |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  | все |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 6 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | №фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путем эвакуации) | ДЧ – И (О,С,Г,У) |  | 5 - 10 | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: путь движения внутри здания доступен частично избирательно (О,С,Г,У)

### Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N 4 от "01" сентября 2015г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### Вариант I - зона обслуживания инвалидов

##### Муниципальное автономное дошкольное  образовательное  учреждение Западнодвинского района детский сад «Светлячок»; 172610; Тверская обл.; г. Западная Двина, ул. Калинина; д.17; пом. 2._

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 32 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 29-31 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

### Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

N __4__ от "01" сентября 2015г.

#### I. Результаты обследования:

##### 4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

###### Вариант II - места приложения труда

##### Муниципальное автономное дошкольное  образовательное  учреждение Западнодвинского района детский сад «Светлячок»; 172610; Тверская обл.; г. Западная Двина, ул. Калинина; д.17; пом. 2._

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 4 от "01" сентября 2015г.

г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

##### Муниципальное автономное дошкольное  образовательное  учреждение Западнодвинского района детский сад «Светлячок»; 172610; Тверская обл.; г. Западная Двина, ул. Калинина; д.17; пом. 2._

Наименование объекта, адрес

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | №фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 12,13,14,15, 17,18,19 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть |  | 13,14,15,16 |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | 20, 21, 22, 23 | Не соответствует нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ – И (О,С,Г,У) |  | 12-23 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны частично избирательно (О,С,Г,У)

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 4 от

"01" сентября 2015 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

##### Муниципальное автономное дошкольное  образовательное  учреждение Западнодвинского района детский сад «Светлячок»; 172610; Тверская обл.; г. Западная Двина, ул. Калинина; д.17; пом. 2._

Наименование объекта, адрес

| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствие средств | все | Индивидуальное решение с ТСР (акустические средства) |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствие средств | все | Индивидуальное решение с ТСР (акустические средства) |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие средств | все | Индивидуальное решение с ТСР(тактильные средства) |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | №фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ - В |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации (визуальные средства) не объекте доступна частично всем